**РЕЕСТР**

**актов реагирования правоохранительных и контрольно-надзорных органов, вынесенных в отношении муниципальных учреждений Нижнекамского муниципального района**

**за сентябрь 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата и номер акта реагирования** | **Наименование правоохранительного или контрольно-надзорного органа** | **На имя кого внесено (должностное лицо органа местного самоуправления, руководитель отраслевого или территориального органа, муниципального предприятия, учреждения)** | **Ответственное**  **за рассмотрение акта структурное подразделение, руководитель** | **Краткое содержание акта реагирования** | **Дата и номер ответа на акт реагирования** | **Сведения**  **об исполнении акта реагирования**  **(дисциплинарная ответственность – ФИО и дата приказа, принятые меры по исполнению, стадия исполнения, сроки завершения исполнения, причины неисполнения акта)** | **Наличие в акте коррупционных нарушений**  **и принятые по ним меры** | **Сведения о наличии ранее поступивших актов реагирования по данным вопросам либо аналогичным нарушениям** |
| 1 | 26.09.2018 | Представление Нижнекамской городской прокуратуры | МБУ ДО «ДМШ №1» НМР РТ | МБУ ДО «ДМШ №1» НМР РТ | 1. Не обеспечено исправное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода;  2. Пожарные шкафы изготовлены из сгораемых материалов;  3. На лестничной клетке первого этажа установлена металлическая дверь, перекрывающая ширину эвакуационного выхода;  4. В актовом зале более 64 посадочного места, только один эвакуационный выход. | - | Один год | нет | нет |
| 2 | № 335-2018-301 от 27.09.18 | Представление Нижнекамской городской прокуратуры | МБУ «Комплексный музей города Нижнекамска» | Директор МБУ «Комплексный музей города Нижнекамска» Атяпина Т.В. | 1. Помещения фондохранилища не оборудованы автоматической установкой пожаротушения; 2.Помещения подвала не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. | - | До 01.09.2020 года | нет | нет |