**РЕЕСТР**

 **актов реагирования правоохранительных и контрольно-надзорных органов, вынесенных в отношении муниципальных учреждений Нижнекамского муниципального района**

**за сентябрь 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата и номер акта реагирования** | **Наименование правоохранительного или контрольно-надзорного органа** | **На имя кого внесено (должностное лицо органа местного самоуправления, руководитель отраслевого или территориального органа, муниципального предприятия, учреждения)** | **Ответственное****за рассмотрение акта структурное подразделение, руководитель** | **Краткое содержание акта реагирования** | **Дата и номер ответа на акт реагирования** | **Сведения****об исполнении акта реагирования****(дисциплинарная ответственность – ФИО и дата приказа, принятые меры по исполнению, стадия исполнения, сроки завершения исполнения, причины неисполнения акта)** | **Наличие в акте коррупционных нарушений****и принятые по ним меры** | **Сведения о наличии ранее поступивших актов реагирования по данным вопросам либо аналогичным нарушениям** |
| 1 | 26.09.2018  | Представление Нижнекамской городской прокуратуры  | МБУ ДО «ДМШ №1» НМР РТ | МБУ ДО «ДМШ №1» НМР РТ | 1. Не обеспечено исправное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода;2. Пожарные шкафы изготовлены из сгораемых материалов;3. На лестничной клетке первого этажа установлена металлическая дверь, перекрывающая ширину эвакуационного выхода;4. В актовом зале более 64 посадочного места, только один эвакуационный выход. | - | Один год | нет | нет |
| 2 | № 335-2018-301 от 27.09.18 | Представление Нижнекамской городской прокуратуры  | МБУ «Комплексный музей города Нижнекамска»  | Директор МБУ «Комплексный музей города Нижнекамска» Атяпина Т.В. | 1. Помещения фондохранилища не оборудованы автоматической установкой пожаротушения; 2.Помещения подвала не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. | - | До 01.09.2020 года | нет | нет |